Опросный лист

для заказа сухих трансформаторов

| № | Технические данные | Значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформатора (ТСЛ, ТСЗЛ, ТСГЛ и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество трансформаторов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальная мощность, кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Первичное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вторичное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Частота питающей сети, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Схема и группа соединения обмоток | Д/Ун-11 |  | У/Ун-0 |  | Ун/Д-11 |  | Другая |  |
| 8 | Переключение без возбуждения ПБВ по ВН (±2х2,5%) | да |  |  |  | нет |  |  |  |
| 9 | Степень защиты, обеспечиваемая кожухом (для ТСЛ - IP00) (для ТСЗЛ - IP20, IP21, IP22, IP23, IP31, IP32, IP33 и т.д.) | IP00 | IP20 | IP21 | IP23 | IP31 | IP32 | Другая |  |
| 10 | Охлаждение | AN естественное |  |  |  | AF принудительное |  |  |  |
| 11 | Тепловая защита (выбрать из приведенных, либо указать ниже необходимую) | Блок контроля температуры Термодат |  |  | ШТЗ шкаф тепловой защиты (ШТЗ ) |  | ШТЗ шкаф тепл. защиты и упр. вентиляцией (ШТЗ и В) |  |  |
| 12 | Для трансформаторов ТСЗЛ (в кожухе) указать: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кожух | Ввод ВН | кабельный |  |  |  | шинный |  |  |  |
|  | Ввод НН | кабельный |  |  |  | шинный |  |  |  |
|  | Ввод кабеля ВН | сверху, через крышу |  |  | снизу |  |  | сбоку |  |
|  | Ввод кабеля НН | сверху, через крышу |  |  | снизу |  |  | сбоку |  |
|  | Поставка с кожухом | в сборе |  |  |  | разобранный |  |  |  |
| 13 | Виброгасители | да |  |  |  | нет |  |  |  |
| 14 | Климатическое исполнении - У3 работа при температуре -250С +400С | У3 |  |  |  | другое |  |  |  |
| 15 | Материал обмоток | алюминий |  |  |  | медь |  |  |  |
| 16 | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Данные о заказчике |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |