## Опросный лист на реклоузер, ПКУ
Пункт секционирования столбовой (вакуумный реклоузер), пункт коммерческого учета ПКУ
Организация
Контактное лицо
Электронная почта
Телефон
Основное оборудование
Тип | ПКУ |  |  |  | Реклоузер, ПСС, ПУС
Количество
Номинальное напряжение, кВ |  |  | 6 |  | 10 |  |  | 35
Назначение и схема оперативного питания реклоузера:
С односторонним питанием |  |  |  |  | С двусторонним питанием
Ожидаемые рабочие токи1, А
Схема подключения счетчика |  |  | 2ТТ+3ТН |  |  |  | 3ТТ+3ТН
Трансформаторы тока: коэффициент трансформации | [8 empty] | /5
Трансформаторы тока: класс точности |  |  | 0.5 | 0,5S |  | 0.2 |  | 0,2S
Трансформаторы напряжения: класс точности |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0,2
Счетчик электроэнергии | Тип, марка
Вакуумный выключатель** | Тип, марка
Блок управления** | Тип, марка
Комплект ОПН |  |  | 3 шт. |  |  |  |  | 6 шт.
Климатическое исполнение |  |  | У1 | УХЛ1 (шкаф учета с обогревом)
Установка на опоре |  | Двухопорная |  |  |  |  | Одноопорная
Тип опоры
Длина соединительного кабеля, м
Комплект крепления на опору |  |  | Да |  |  |  |  | Нет
Дополнительное оборудование
Дополнительные требования
Адрес доставки
* Цветом выделены обязательные поля
** Заполняется только для реклоузера, ПСС, ПУС
Примечания
1 Если не известен рабочий ток реклоузера, то для реклоузера на фидере питающей подстанции допустимо указать мощность подстанции, а для реклоузера на отпайке сети - мощность понижающей подстанции за реклоузером