ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

КРМ (УК1), КРМ (УКМ 58), КРМТ, КРМФ, КРМТФ

| Наименование конденсаторной установки: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество, шт.: |  |  |  |
| Общая информация |  |  |  |
| Компания: |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |
| Ответственный за заказ (Ф.И.О.) |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |
| Контактная информация |  |  |  |
| Тел.: |  |  | E-mail: |

| Технические характеристики установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРМ (УК) нерегулируемая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРМФ (УКФ) нерегулируемая с фильтрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРМ (УКМ58) регулируемая контакторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРМТ регулируемая тиристорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРМФ регулируемая установка с фильтрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРМТФ регулируемая тиристорная с фильтрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение конденсаторов, кВ |  |  | 0,4 |  | 0,44 |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  | 0, 69 |  |
|  |  |  | 6,3 |  | 6,6 |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность установки (от 5 до 30000), кВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулирование |  |  | ручное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автоматическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характер регулирования |  |  | по cos φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по напряжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фиксированная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаг регулирования автоматической части, кВАр |  |  | 2,5 |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 30 |
|  |  |  | 33,3 |  | 37,5 |  |  | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 67 |  |  |  | 75 |
|  |  |  | 100 |  | 150 |  |  | 200 |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 450 |
|  |  |  | 600 |  | 900 |  |  | другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаг нерегулируемой части, кВАр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество силовых конденсаторов нерег. ступени, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  | У3 |  | УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  | У1 |  |  |  |  | ХЛ1 (северный контейнер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты |  |  | IP 20 |  |  |  |  | IP 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | другая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип нагрузки (двигатели, частотные приводы, сварка…) подробно написать! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина гармоник напряжения, % |  |  | 3-я | 5-я |  |  | 7-я |  | 9-я |  |  |  |  | 11-я |  |  | 13-я |  |  |  |  | 15-я |  |  | другое |  |  |
| Величина гармоник тока, % |  |  | 3-я | 5-я |  |  | 7-я |  | 9-я |  |  |  |  | 11-я |  |  | 13-я |  |  |  |  | 15-я |  |  | другое |  |  |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока THDi,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположение вводной ячейки | слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ввода | кабельный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шинный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расположение ввода | сверху |  |  |  |  | снизу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип линии | 4 - проводная |  |  |  |  | 5 - проводная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения по габаритам (ВхШхГ), мм | нет |  |  |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные ворота (для исполнения ХЛ1) | сбоку слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сбоку справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист заполнил (Ф.И.О.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата: |  |  |  |  |  |  |  |