Опросный лист

Для заказа комплектных трансформаторных подстанций типа КТП и 2КТП

| Данные о заказчике |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |

(наружного исполнения)

| Тип подстанции |  |  |  | Киосковый в металлическом корпусе |  | Утепленный (сэндвич) |  | СТП или МТП (указать) |  |  |  | Другой (указать) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность подстанции/напряжение по ВН/НН |  |  |  | Мощность, кВА |  | Напряжение ВН, кВ |  |  |  |  | Напряжение НН, кВ |  |  |
| Исполнение по количеству трансформаторов |  |  |  | Однотрансформаторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Двухтрансформаторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по виду ввода ВН |  |  |  | Воздушный ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кабельный ввод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по виду вывода НН |  |  |  | Воздушный вывод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кабельный вывод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по типу схемы |  |  |  | Тупиковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проходная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ячеек ВН (камер КСО) |  |  |  | (ввод, тр-р, отх. лин., секц. и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат ВН (указать при наличии) |  |  |  | ВНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вакуумный выключатель или другое (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок управления (типа, марка) |  |  |  | При наличии вакуумного выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие РЛНД, РЛК или другой |  |  |  | При необходимости указать нужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников ВН |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие силового трансформатора (при наличии указать схему и группу соединения: У/Ун-0, Д/Ун-11, У/Zн-11 и др.) |  |  |  | ТМ, ТМГ, и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбур обслуживания ВН, НН |  |  |  | Указать при наличии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие секционирования (для 2КТП) |  |  |  | По ВН или НН (при наличии указать тип аппарата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР по НН и ВН |  |  |  | Указать при наличии (авр между секц., авр с ДГУ и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе НН |  |  |  | Автоматический выкл. ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разъединитель РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по устанавливаемым фидерам |  |  |  | На автомат. выкл. ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На рубильниках РПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выключатели-разъединители с предохранителями - ПВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие фидера уличного освещения |  |  |  | Iн, А (с фотореле или без) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет эл. энергии (при необходимости указать марку счетчика: Меркурий 230, СЕ301, ПСЧ-4ТМ, СЭТ и др.) |  |  |  | По НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отходящие линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников НН |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие приборов контроля |  |  |  | Вольтметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Амперметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение к трансформатору |  |  |  | Шина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Провод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество и номинальные токи отходящих линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фидер 1, А | Фидер 2, А | Фидер 3, А | Фидер 4, А |  | Фидер 5, А |  | Фидер 6, А |  |  | Фидер 7, А |  |  | Фидер 8, А |
| Фидер 9, А | Фидер 10, А | Фидер 11, А | Фидер 12, А |  | Фидер 13, А |  | Фидер 14, А |  |  | Фидер 15, А |  |  | Фидер 16, А |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |