**Опросный лист**

для заказа сухих трансформаторов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Технические данные** | **Значения** | | | | | | | |
| 1 | **Тип трансформатора**  **(ТСЛ, ТСЗЛ, ТСГЛ и др.)** |  | | | | | | | |
| 2 | **Количество трансформаторов, шт.** |  | | | | | | | |
| 3 | **Номинальная мощность, кВА** |  | | | | | | | |
| 4 | **Первичное напряжение, кВ** |  | | | | | | | |
| 5 | **Вторичное напряжение, кВ** |  | | | | | | | |
| 6 | **Частота питающей сети, Гц** |  | | | | | | | |
| 7 | **Схема и группа соединения обмоток** | **Д/Ун-11** | | **У/Ун-0** | | **Ун/Д-11** | | **Другая** | |
|  | |  | |  | |  | |
| 8 | **Переключение без возбуждения ПБВ по ВН (±2х2,5%)** | **да** | |  | | **нет** | |  | |
| 9 | **Степень защиты, обеспечиваемая кожухом**  (для ТСЛ - IP00) (для ТСЗЛ - IP20, IP21, IP22, IP23, IP31, IP32, IP33 и т.д.) | **IP00** | **IP20** | **IP21** | **IP23** | **IP31** | **IP32** | **Другая** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 10 | **Охлаждение** | **AN**  естественное | |  | | **AF**  принудительное | |  | |
| 11 | **Тепловая защита**  (выбрать из приведенных, либо указать ниже необходимую) | **Блок контроля температуры Термодат** | | | **ШТЗ**  шкаф тепловой защиты (ШТЗ ) | | **ШТЗ**  шкаф тепл. защиты и упр. вентиляцией (ШТЗ и В) | | |
|  | | |  | |  | | |
| 12 | **Для трансформаторов ТСЗЛ (в кожухе) указать:** | | | | | | | | |
| кожух | **Ввод ВН** | **кабельный** | |  | | **шинный** | |  | |
| **Ввод НН** | **кабельный** | |  | | **шинный** | |  | |
| **Ввод кабеля ВН** | **сверху, через крышу** | |  | **снизу** | |  | **сбоку** |  |
| **Ввод кабеля НН** | **сверху, через крышу** | |  | **снизу** | |  | **сбоку** |  |
| **Поставка с кожухом** | **в сборе** | |  | | **разобранный** | |  | |
| 13 | **Виброгасители** | **да** | |  | | **нет** | |  | |
| 14 | **Климатическое исполнении - У3**  работа при температуре -250С +400С | **У3** | |  | | **другое** | |  | |
| 15 | **Материал обмоток** | **алюминий** | |  | | **медь** | |  | |
| 16 | **Дополнительные требования:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные о заказчике** | |
| **Наименование организации:** |  |
| **Контактное лицо:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **E-mail:** |  |