| Данные о заказчике |  |
| --- | --- |
| Наименование организации: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |

Опросный лист

для заказа масляных трансформаторов

| № п/п | Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип трансформатора (ТМ, ТМГ, ТМГФ и т.д.) |  |  |
| 2. | Количество, шт. |  |  |
| 3. | Номинальная мощность, кВА |  |  |
| 4. | Номинальная частота, Гц |  |  |
| 5. | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ |  |  |
| 6. | Ступени переключателя ПБВ по ВН (стандарт ±2х2,5%) (указывается при отличии от стандартного) |  |  |
| 7. | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ |  |  |
| 8. | Схема и группа соединения обмоток (У/Ун-0, Д/Ун-11, У/Zн-11, Ун/Д-11 и др.) |  |  |
| 9. | Напряжение короткого замыкания, % (указывается при отличии от стандартного) |  |  |
| 10. | Потери холостого хода, Вт (указывается при отличии от стандартного) |  |  |
| 11. | Потери короткого замыкания, Вт (указывается при отличии от стандартного) |  |  |
| 12. | Особые требования к потерям трансформатора: стандартный или энергосберегающий (класс Х2К1, Х2К2, Х3К2) |  |  |
| 13. | Материал обмоток ВН/НН (алюминий, медь) |  |  |
| 14. | Масса, не более, кг (при ограничении) | масла |  |
|  |  | полная |  |
| 15. | Габаритные размеры, мм, не более (при ограничении) | длина |  |
|  |  | ширина |  |
|  |  | высота |  |
| 16. | Климатическое исполнение и категория размещения (У1, УХЛ1) |  |  |
| 17. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 (6, 7, 8, 9) (указывается при отличии от стандартного) |  |  |
| 18. | Транспортные ролики (катки для перемещения) |  |  |
| 19. | Токосъемные контактные зажимы НН |  |  |
| 20. | Дополнительный набор КИП |  |  |
|  | Электроконтактный мановакуумметр |  |  |
|  | Электроконтактный термометр |  |  |
| 21. | Дополнительные требования: |  |  |